**ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND.** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **1** | **Biombo Hospitalar Triplo**, com estrutura tubular em aço redondo. Cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento. | Unid. | 2 |  |  |
| **2** | **Cubas em inox** com dimensões aproximadas de 50x40 cm. | Unid. | 2 |  |  |
| **3** | **Placas de acrílico** para fixação de informes. Display frontal A4, alta transparência, alta resistência e durabilidade. Medidas: 23x31 cm. Ideal para informativos, cartazes, folhetos, etc. Acompanha fita para colar. | Unid. | 24 |  |  |
| **4** | **Termômetro** para geladeira digital interno/externo, máximo e mínimo. | Unid. | 1 |  |  |
| **5** | **Balança tipo plataforma eletrônica** com display digital. Estrutura em aço carbono e plataforma constituída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300 kg, divisão de pesagem de 100g em 100g. Dimensões mínimas da plataforma: L x P em cm = 50x50. | Unid. | 1 |  |  |
| **6** | **Esfigmomanômetro adulto**. Material de confecção: tecido em nylon (não algodão), algodão; braçadeira /fecho: velcro. | Unid. | 3 |  |  |
| **7** | **Estetoscópio adulto** tipo duplo; auscultador em aço inoxidável. | Unid. | 3 |  |  |
| **8** | **Otoscópio simples**. Iluminação direta/halógena – xênon. Composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis; 95. | Unid. | 1 |  |  |
| **9** | **Oxímetro portátil**. Características: Tela de fácil leitura com indicador de pulso. Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%. Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm. Indicado para pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais). Tom de pulso e alarmes programáveis. Memória interna e comunicação com PC.Alimentado por quatro pilhas tipo AA.Indicação da carga da bateria, data e hora. | Unid. | 3 |  |  |
| **10** | **Aparelho de pressão digital** **de braço** para leituras da pressão sistólica, diastólica, com detector de arritmia cardíaca e indicador de hipertensão. Com memória para as 30 últimas medições.Com indicador de Hipertensão que alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia.Circunferência da braçadeira de 220mm a 420mm.Com válvula de liberação automática de pressão e liberação rápida de ar através de válvula de liberação automática. Método oscilométrico. Fonte de alimentação: 4 pilhas 'AA' de 1,5v. | Unid. | 2 |  |  |
| **11** | **Termômetro sem contato com painel LCD** com luz de fundo no visor para a checagem de temperatura também em ambientes escuros. Ainda armazena as 30 últimas aferições com medição à distância e resultados em 30 segundos. Opções de medida: em C° ou F° | Unid. | 2 |  |  |
| **12** | **Hampers hospitalares em inox**. Dimensões aproximadas: 53 × 53 × 83 cm. Material dos rodízios em polipropileno.Material: Aço Inox. Capacidade aproximada de 150 Litros | Unid. | 2 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de julho de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ