**ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL MARIO LAGO.MANUTENÇÃO PRVENTIVA MENSAL** | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND.** | **QUANT.** | **PERÍODO**  **MENSAL** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **1** | MARCA YORK - MODEL PRODUT - YOEA60FS-AFH-V POWER SUPPLY 208-230Va.c.60Hz. 1Ph COOLING CAPACITY 15121 kcal/h - 17.59 kW -60000Btu/h STARTING CURRENT - 18.9 Amps | Unid. | 1 | 12 |  |  |
| **2** | MARCA MIDEA - MODELO: MSE1-12CR - REFRIGERENTE: R22 - TENSÃO/FREQUENCIA (V~)/(Hz): 220/1/60 - QUANTIDADE DE REFRIGERANTE (G) : 710 – CAPACIDADE - (Bthu/h) FRIO: 12000 -QUENTE: --CONSUMO- (W) FRIO: 1092 - QUENTE: - CORRENTE - (A) - FRIO: 5.1 - QUENTE: -PESO - (Kg) - EVAPORADORA: 9 - CONDENSADORA: 29 - VAZÃO DE AR MÁXIMA (m³/h): 580 - GRAU DE PROTEÇÃO: 1 - CLASSE: IP24 | Unid. | 1 | 12 |  |  |
| **3** | MARCA KOMECO MODELO: KOP 60FC 1LX R410A 220V REFRIGERENTE: R4A10 TENSÃO (3N~) / FREQUENCIA: 220V / 60Hz UNIDADE INTERNA KOP 55FC 1LX R410ACAPACIDADE (W) FRIO: 16.115 (60.000 BTU/h) QUENTE: POTÊNCIA (W) FRIO: 5.715 QUENTE: CORRENTE(A) FRIO: 17,23 QUENTE: MASSA DE REFRIGERANTE (G) : 2.550 MASSA (KG) PESO (N)71,5 701,17 PRESSÃO MAXIMA (MPA) DESCARGA: 4.2 SUCÇÃO: 1.2 GRAU DE PROTEÇÃO : IPX4 CLASSE: 1 | Unid. | 1 | 12 |  |  |
| **4** | MARCA KOMECO-MODELO: KOP 60FC 1LX R41A0-REFRIGERENTE: R4A10-TENSÃO/FREQUENCIA (V~)/(Hz): 220-230/60-UNIDADE EXTERNA COCP 55FC 1LX R410A 220VCAPACIDADE-(W) FRIO: 16.115 (60.000 BTU/h)-QUENTE:POTÊNCIA (W)FRIO: 5.715QUENTE: --CORRENTE(A) -FRIO: 17,23 QUENTE: MASSA DE REFRIGERANTE (G) : 2.600 -UNIDADE EXTERNA COCP 55FC 1LX R410A 360V – CAPACIDADE (W) - FRIO: 16.115 (60.000 BTU/h) QUENTE: -POTÊNCIA (W) FRIO: 5.715 QUENTE: --CORRENTE (A) FRIO: 9,98 QUENTE: --MASSA DE REFRIGERANTE (G) : 2.550 MASSA (KG) PESO (N) 49,7 487,39 PRESSÃO MAXIMA (MPA) DESCARGA: 4.2 SUCÇÃO: 1.2 GRAU DE PROTEÇÃO : IPXO CLASSE: 1 | Unid. | 1 | 12 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de julho de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ